榆环靖批复〔2025〕31号

榆林市生态环境局靖边分局

关于长庆油田分公司第一采气厂2025年

锅炉房迁建工程环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂：

你公司报送的《关于<长庆油田分公司第一采气厂2025年锅炉房迁建工程环境影响报告表>审批的申请》及相关材料已收悉，经我局项目审查委员会研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县长庆路长庆油田靖边基地，项目占地面积240m2，安装1台3.5MW和1台5.6MW的冷凝一体化环保热水锅炉，并拆除原有3.5MW和5.6MW的燃气热水锅炉，迁建的锅炉房管线接入原有供暖系统，管线长度为210m，管径为DN200。总投资120万元，其中环保投资31.4万元，环保投资占投资额的26.17%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、该项目已在靖边县政府门户网站上进行了公示，公示期间我局未收到任何意见和建议，经研究，同意该项目建设。项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。切实采取有效措施控制施工期间扬尘、废气、废水、噪声和固体废物对环境的影响，确保各类污染物达标排放。

（二）加强大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。每台锅炉分别配套全预混燃烧+分级燃烧+烟气再循环（FGR）的低氮燃烧技术，锅炉烟气分别经8m高排气筒排放。

（三）加强水污染防治，严禁废水外排。软化水装置排水和锅炉排污水收集在排污罐经化粪池处理后排入市政污水管网。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、室内隔声等，确保噪声达标排放。

（五）严格落实固体废物污染防治措施，确保固体废物规范处置。软水系统产生的废离子交换树脂由厂家定期进行更换回收，不在厂区暂存。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响文件。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2025年8月5日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局                 2025年8月5日印发

份数：8份