榆环靖批复〔2025〕35号

榆林市生态环境局靖边分局

关于靖边采油厂中山涧中196撬装注水站

环境影响报告表的批复

延长油田股份有限公司靖边采油厂：

你公司报送的《关于<靖边采油厂中山涧中196撬装注水站环境影响报告表>的报批申请》(延油靖采函〔2025〕52号)及相关材料已收悉，经我局项目审查委员会研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县中山涧镇西湾村，新建200m3/d橇装注水站1座，设计压力16MPa，注水层位为延9层,注水水源采用该区延9层采出水，同层回注。总投资390万元，其中环保投资63.39万元，环保投资占投资额的16.25%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、该项目已在靖边县政府门户网站上进行了公示，公示期间我局未收到任何意见和建议，经研究，同意该项目建设。项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。切实采取有效措施控制施工期间扬尘、废气、废水、噪声和固体废物对环境的影响，确保各类污染物达标排放。

（二）加强大气污染防治措施，卸水池、污水污泥池、水处理系统等均采取密闭措施，确保无组织废气达标排放。

（三）加强水污染防治，严禁废水外排。采出水采用“密闭气浮装置+一体化反应分离净化处理装置+核桃壳过滤器+双滤料过滤器+压紧改性纤维束过滤器”工艺处理达标后回注。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备、合理布局、基础减振、柔性连接等措施进行降噪，确保噪声达标排放。

（五）严格落实固体废物污染防治措施，确保固体废物规范处置。污油收集后定期由附近联合站罐车拉走回收利用;含油污泥及时清运,定期交有资质单位处置；废滤料由设备厂家更换后按要求委托有资质单位处置;废机油、废含油抹布和手套等分类收集后，统一拉运至区块危险废物贮存库，不在站内储存，并定期交由有资质单位处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响文件。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2025年8月5日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局                 2025年8月5日印发

份数：8份