靖环批复〔2020〕105号

关于靖边县友和实业有限公司

新建靖边县友和实业有限公司友和加油站

项目环境影响报告表的批复

靖边县友和实业有限公司：

你公司报送的《靖边县友和实业有限公司关于新建靖边县友和实业有限公司友和加油站项目环境影响报告表申请审批的请示》收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于榆林市靖边县海则滩镇杨虎台村204 省道改线道路北侧，占地面积5232m2，主要建构筑物为站房、罩棚、储油罐区等组成，共设6座地埋卧式双层油罐，其中50m3汽油罐2座，50m3柴油罐4座，油罐总容积为200m3。加油站建成后实现年销售柴油3000t，年销售汽油400t，总投资900万元，其中环保投资49.9万元，占总投资的5.54%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

（一）采用密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机；运营期间采取三次油气回收装置，减少烃类气体排放。

（二）落实生活废水处置措施，不得随意排放，同时做好分区防渗措施，加强地下水监控，防止地下水受到污染。

（三）通过选用低噪声设备，基础减震等措施后降噪措施，确保噪声达标排放。

（四）严格按要求做好各类固体废弃物的分类收集和妥善处理工作，一般固体废物应尽可能回收利用；危险废物要按照相关规范要求收集、贮存和安全处置，并及时履行备案手续。

（五）严格落实环境风险防范措施，加强环境风险管理，及时制定应急预案并定期演练。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

靖边县环境保护局

2020年6月2日

抄送：县环境监察大队

靖边县环境保护局                    2020年6月2日印发

份数：10份