靖环批复〔2020〕115号

关于海则滩镇生活污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复

靖边县海则滩镇人民政府：

你镇报送的《海则滩镇生活污水处理厂建设项目环境影响报告表的审批申请》收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于靖边县海则滩镇海则滩村，占地面积180m2，新建格栅池、调节池、AO一体化污水处理设备及其它附属设施，污水处理站工艺采用AO一体化污水处理工艺，设计污水处理规模为50m3/d，总投资87.4万元，其中环保投资总计6.2万元，占总投资的7.09%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

（一）加强项目运行期的管理，确保出水水质达标排放，并且对经处理达标后的出水采取有效的利用途径，确保不造成二次污染。

（二）落实该项目的防渗处理设施，并设监控井，制定落实检测计划，防止地下水的污染。

（三）严格落实噪声防治措施，采用设备置于室内、安装隔声材料、做好基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（四）加强固体废物的管理，落实污泥处置措施，确保污泥得到合理规范的处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

靖边县环境保护局

2020年8月20日

抄送：县环境监察大队

靖边县环境保护局                   2020年8月20日印发

份数：10份