榆环靖批复〔2022〕21号

关于陕西延长中煤榆林能源化工

有限公司再生水厂混盐资源化利用项目

环境影响报告表的批复

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司:

你公司报送的《关于申请审批<陕西延长中煤榆林能源化工有限公司再生水厂混盐资源化利用项目环境影响报告表>的函》收悉，经我局研究审查，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇沙畔村，属于再生水厂水处理改造，将RO2浓水装置产生的浓盐水75m3/h分盐结晶，产氯化钠0.996t/h、硫酸钠1.549t/h。年运行时间按8400h计。本次升级改造内容是针对再生水厂RO2浓水段的后处理进行的升级改造，主要包括预处理单元脱碳塔、高级催化氧化的升级改造，脱硅工艺的增加，浸没式超滤、NF工艺的改造；蒸发结晶单元的升级改造及相关配套工程的优化。重点从工艺后端分盐、蒸发入手，最大限度减少混盐产生量。总投资17508.25万元。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

（一）加强大气污染防治，严格落实盐酸储罐污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

（二）生产废水、反冲洗废水全部回用，生活污水收集后送榆能化厂区污水处理站，禁止外排。

（三）项目通过选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，确保噪声达标排放。

（三）加强固体废物的管理，废机油、混盐等危险废物暂存于危废暂存间定期交由有资质的单位处理。做好固体废物的分类及综合利用处置工作，确保全部固废得到合理规范的处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2022年5月7日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局         2022年5月7日印发

份数：10份