榆环靖批复〔2022〕22号

关于靖边县隆丰能源发展有限公司

胡伙场门站天然气供应项目环境影响

报告表的批复

靖边县隆丰能源发展有限公司:

你公司报送的《胡伙场门站天然气供应项目环境影响报告表申请审批的请示》收悉，经我局研究审查，现批复如下：

一、项目概况及总体要求：

该项目位于陕西省榆林市靖边县张家畔街道办胡伙场村，主要建设内容包括新建0.44km进站输气管道，1座胡伙场门站，近期供气规模1万m3/h。总投资9420.20万元，其中环保投资68万元，占总投资的0.72%。该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施要求后，工程实施对环境的不利影响能够得到减缓和控制，该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为工程实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作：

（一）加强施工期的环境管理，优化施工方案，采取合理措施，防止扬尘污染，施工废水经沉淀后回用，禁止外排。

（二）严格落实噪声防治措施，采用设备入室、减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

（三）严格按要求做好各类固体废弃物的分类收集和妥善处理工作，一般固体废物应尽可能回收利用，生活垃圾定期运往垃圾填埋场填埋处置。

（四）施工结束后及时恢复生态植被，防止水土流失。

（五）加强水源地穿越保护措施，对管线穿越的四柏树水源准保护区路段，设立饮用水水源保护区标示牌、警示牌， 禁止向水源保护区内排放或倾倒污染物。

（六）加强环境风险防范措施，防止风险事故发生并编制突发环境事件应急预案，并报送我局备案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起,如超过5年，方决定该项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局负责该项目的事中事后监督管理，并按规定主动接受各级环境保护主管部门的监督检查。

榆林市生态环境局靖边分局

2022年5月7日

抄送：靖边县生态环境保护综合执法大队

榆林市生态环境局靖边分局         2022年5月7日印发

份数：10份